WYTYCZNE DLA AUDYTU ORAZ OZC

Poniższy wzorzec określa minimalny zakres opracowania i jego elementy obligatoryjne dla przedsięwzięć inwestycyjnych w następujących technologiach:
1.	Instalacje fotowoltaiczne (wytwarzanie energii elektrycznej)
2.	Instalacje pomp ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej (C.W.U) i centralnego ogrzewania (C.O)
3.	Kocioł na biomasę (pellet)

ZAKRES MINIMALNY DLA WSZYSTKICH INWESTYCJI
Strona tytułowa:
1.	Dane adresowe i kontaktowe inwestora 
2.	Adres nieruchomości dla której przeprowadzany jest audyt/OZC
3.	Dane adresowe i kontaktowe wykonawcy audytu/OZC
Część diagnostyczna:
1.	Opis przedmiotu opracowania
2.	Opis stanu aktualnego nieruchomości (opis w tym punkcie powinien określać parametry wyjściowe umożliwiające dobór instalacji OZE w dalszej części opracowania np. powierzchnię obiektu, rodzaj poszycia dachowego, liczbę osób zamieszkujących, dotychczasowe zużycie energii, moc przyłączeniową, rodzaj aktualnego źródła ciepła, miejsce lokalizacji kotłowni, sposób podgrzewania C.W.U. itp.)
Część rekomendacyjna:
1.	Opis projektowanych rozwiązań, w tym:
a.	Określenie sposobu wykorzystania wytworzonej energii,
b.	Określenie parametrów minimalnych w zakresie zastosowanych komponentów
c.	Określenie miejsca montażu wraz z rekomendacjami dotyczącymi sposobu montażu
d.	Określenie technologii monitorowania pracy instalacji
e.	Rekomendacje w zakresie ochrony przeciwprzepięciowej, przeciwpożarowej oraz sposobu prowadzenia prób pomontażowych/rozruchowych przed odbiorem instalacji.  
f.	Ewentualnie – dodatkowe uwagi dot. montażu bądź doboru instalacji OZE
2.	Efekt ekologiczny inwestycji
a.	Planowany uzysk energii z OZE [określony w MWh/rok]
b.	Moc instalacji [określony w kW]
c.	Szacowana emisja gazów cieplarnianych  [tony równoważnika CO2/rok]
3.	Schemat ideowy instalacji
4.	Informacja o uprawnieniach projektanta – kopia uprawnień
5.	Oświadczenie projektanta:
„Oświadczam, że dokument został sporządzony na potrzeby zadania pn.: "Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany" i spełnia  minimalny zakres wymagań technicznych określony w załączniku nr 7 do Regulaminu.”

ZAKRES OBLIGATORYJNY DLA POSZCZEGÓLNYCH TECHNOLOGII
Instalacje fotowoltaiczne (audyt)
1.	Moc instalacji w kW
2.	Liczba paneli fotowoltaicznych wraz z podaniem ich mocy jednostkowej
3.	Liczba inwerterów wraz z podaniem ich mocy jednostkowej
4.	Aktualne roczne zużycie energii wynikające z faktur/rozliczeń ze sprzedawcą energii
5.	Moc umowna przyłączenia nieruchomości do sieci dystrybucyjnej
6.	Miejsce montażu instalacji wraz z określeniem właściwej stawki VAT
7.	Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE [MW]

Pompa ciepła – powietrzna – na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.-c.w.u.) (OZC)
1.	Moc pompy ciepła
2.	Pojemność zbiornika
3.	Ilość osób zamieszkujących nieruchomość
4.	Aktualny sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z podaniem wykorzystywanego paliwa 
5.	Aktualny sposób centralnego ogrzewania wraz z podaniem wykorzystywanego paliwa 
6.	Miejsce montażu instalacji wraz z określeniem właściwej stawki VAT
7.	Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE [MW]
8.	Energia końcowa przed instalacją [GJ]
9.	Energia końcowa po montażu nowej instalacji [GJ]

Kocioł na biomasę (pellet) (OZC)
1.	Moc kotła na biomasę
2.	Pojemność zbiornika
3.	Ilość osób zamieszkujących nieruchomość
4.	Aktualny sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z podaniem wykorzystywanego paliwa 
5.	Aktualny sposób centralnego ogrzewania wraz z podaniem wykorzystywanego paliwa 
6.	Miejsce montażu instalacji wraz z określeniem właściwej stawki VAT
7.	Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE [MW]
8.	Energia końcowa przed instalacją [GJ]
9.	Energia końcowa po montażu nowej instalacji [GJ]